ШКОЛЫ										   Приложение № 1

СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЕ И ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЗДАНИЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Полное наименование ОУ __МБОУ «Мандровская ООШ» Валуйского района Белгородской области_______________________________________________________

Юридический адрес ОУ    _309950 Белгородская область, Валуйский район, село Мандрово, улица Школьная, 1_______________________________________________

№ телефонов:

- директора  (в т.ч. мобильный)_8(47236)9-23-13, +79803298678___________

- 1-го заместителя  _89511479006____

- Вахта ___-_

Адрес электронной почты, адрес сайта  _val-mandrovo@mail.ru, www.mandrovosch.narod.ru__________________

Фамилия, имя, отчество руководителя   _Карпушина Ольга Сергеевна______________

| № п/п | Наименование показателя |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земельного участка, на котором расположено образовательное учреждение - (м2) | 14825 кв.м |
| 2 | Общая площадь всех зданий образовательного учреждения - (м2) | 1424,8 кв.м |
| 3 | Наименование зданий и сооружений, входящих в учреждение: Для каждого здания и сооружения указать: а) год постройки; б) проектная мощность - (уч. мест); в) общее количество мест в соответствии с лицензионными показателями - (уч. мест); г) площадь - (м2); г) этажность - (кол-во) а) год постройки; б) проектная мощность - (уч. мест); в) общее количество мест в соответствии с лицензионными показателями - (уч. мест); г) площадь - (м2); г) этажность - (кол-во) а) год постройки; б) проектная мощность - (уч. мест); в) общее количество мест в соответствии с лицензионными показателями - (уч. мест); г) площадь - (м2); г) этажность - (кол-во) | Здание школы: 1961 260 260 1282,4 кв.м 2 Столовая: 1961 50 109,7 кв.м 1 Котельная: 1996 32,7 кв.м 1 |
| 4 | Общее количество обучающихся - (чел.) | 78 |
| 5 | Учреждение имеет или нет: |  |
| 5.1 | спортивный зал - (м2) размеры | приспособленный 178 кв.м |
| 5.2 | Спортивное ядро (открытая спортивная площадка) – (м2) в том числе: а) футбольная площадка - (да/м2, или нет); б) баскетбольная площадка - (да/м2, или нет); в) волейбольная площадка - (да/м2, или нет); г) площадки для прыжков в длину/в высоту - (да или нет) и т.д. | 2200 кв.м 1250 кв.м 360 кв.м 126 кв.м 21 кв.м |
| 5.3 | Здание плавательного бассейна – (м2) Размеры бассейна - (длина - ширина) | нет |
| 5.4 | актовый или лекционный зал – (м2/ мест) | нет |
| 5.5 | учебно-опытный земельный участок - (га) | 0,5 га |
| 5.6 | подсобное сельское хозяйство, направление деятельности - (га) | нет |
| 6 | Имеет ли учреждение, столовую или буфет – (м2/кол. мест) | 32,7 кв.м/50 мест |
| 7 | Здания ОУ, требующие комплексного капитального ремонта – (наименование зданий, м2) | нет |
| 8 | Дата проведения последнего комплексного капитального ремонта - (наименование зданий) | 2013 г.; здание школы, здание столовой, здание котельной |
| 9 | Здания, имеющие водопровод - (наименование зданий) | школа, столовая, котельная |
| 10 | Количество зданий, отапливаемых посредством: а) центрального отопления б) собственной котельной в) котельной на бытовых котлах | 2 здания |
| 11 | Здания, имеющие канализацию - (наименование зданий) | школа, столовая |
| 12 | Наличие паспорта благоустройства - (да или нет) | да |
| 13 | Наличие медицинского кабинета - (да, м2 или нет) | нет |
| 14 | Наличие медицинского пункта - (да, м2 или нет) : - наименование кабинетов и их площади – (наимен., м2) | нет Кабинеты: начал. кл. – 65 кв.м начал. кл. – 57 кв.м начал. кл. – 50 кв.м начал. кл. – 40 кв.м истории – 63 кв.м информатики – 68 кв.м химии – 67 кв.м физики – 65 кв.м технологии – 45 кв.м русского яз. – 67 кв.м |
| 15 | Перечень автотранспортных средств (АТС), предназначенных для подвоза учащихся в школы и обратно - (марка/ номерной знак/ год выпуска/ количество пассажирских мест/место парковки) | ПАЗ 32053-70; О 485 СК 31; 2015 г. 22 чел.,площадка на школьном дворе |
| 15.1 | Из них: | - соответствующие ГОСТ Р 51160-98 - (марка/номерной знак); | ПАЗ 32053-70; О 485 СК 31 |
|  |  | - оборудованные аппаратурой ССН ГЛОНАСС - (марка/номерной знак). | ПАЗ 32053-70; О 485 СК 31 |
| 16 | Перечень АТС, предназначенных для перевозки учащихся и находящихся на балансе других организаций (предприятий) - (марка/ номерной знак/ год выпуска) | - |
| 17 | Количество (всего) обучающихся, для которых организован подвоз - (чел) | 25 чел. |
| 18 | Перечень АТС, предназначенных для хозяйственных нужд - (марка/номерной знак/год выпуска/место парковки) | - |
| 19 | Наличие паспорта образовательного учреждения по безопасности дорожного движения (БДД) – (да или нет) | да |
| 20 | Обеспеченность персонала образовательного учреждения носилками для эвакуации маломобильных групп учащихся – (да или нет) | нет |
| 21 | Оснащенность образовательного учреждения средствами индивидуальной защиты органов дыхания (Противогазы, ГДЗК) - (в % от общего количества сотрудников и учащихся) | Противогазы: сотрудники – 100% |
| 22 | Наличие пожарных гидрантов, водоемов - (ед) | 1 |
| 23 | Удаление образовательного учреждения от ближайшего пожарного подразделения - (км) | 200 м |
| 24 | Наличие пожарных кранов и рукавов - (да, кол. или нет) | да |
| 25 | Количество огнетушителей – (ед.) | 18 |
| 26 | Наличие пожарной декларации - (да или нет) | да |
| 27 | Наличие пожарной сигнализации (АПС) - (да или нет) | да |
| 28 | Вывод сигнала АПС на пульт ЕСС-01 пожарной охраны – (да или нет) | да |
| 29 | Наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - (да или нет) | да |
| 30 | Оснащенность молниезащитой - (да или нет) | да |
| 31 | Оснащенность автоматической системой дымоудаления - (да или нет) | нет |
| 32 | Наличие паспорта комплексной безопасности - (да или нет) | да |
| 33 | Наличие системы аварийного освещения – (да или нет) | нет |
| 34 | Наличие исправной системы видеонаблюдения (СВН) - (да или нет) | да |
| 35 | Количество видеокамер (на территории /внутри здания) | 6/1 |
| 36 | Наличие исправной кнопки экстренного вызова полиции (КЭВП) - (да или нет) | да |
| 37 | Наличие телефонной проводной (стационарной) связи - (да или нет), (кол-во абонентских номеров) | да 1 |
| 38 | Наличие ограждения территории ОУ по всему периметру - (да исправно), (да не исправно), (отсутствует) | да (не исправно) |
| 39 | Наличие наружного освещения: - территории - (да или нет); - периметра ограждения – (да или нет). | да нет |
| 40 | Охрана образовательного учреждения специалистами (людьми) из: а) частное охранное предприятие (ЧОП) - (чел.); б) ФГУП «Охрана» - (чел.); в) вневедомственная охрана (ОВО при УВД) - (чел.); г) штатные сторожа - (чел.); д) другие виды охраны - (чел.); е) физическая охрана отсутствует – (да или нет) . | - - - 2 чел - - |
| 41 | Наличие паспорта антитеррористической защищенности ОУ – (да или нет) | да |
| 42 | Наличие системы контроля доступа - (да или нет) | да |
| 43 | Наличие технических средств охраны (звонок, домофон, турникет, видеодомофон, датчики движения и т. п.) - (да или нет) | нет |

Руководитель образовательного учреждения                         ________________    ___О.С.Карпушина__

(подпись)                                (Ф.И.О.)

Должностное лицо, ответственное за предоставление

статистической информации          _директор_______     ___О.С.Карпушина__

(должность)                              (Ф.И.О.)

________________     _______________

(номер контакт. телефона)    (дата составл. документа)